**STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. AUGUSTIAŃSKIEJ 24 W KRAKOWIE**

**LOKALE USŁUGOWE:**

* ŚCIANY DZIAŁOWE - z pustaka ceramicznego
* TYNKI - gipsowe/cementowo-wapienne
* POSADZKI - wylewka cementowa
* INSTALACJE WOD.-KAN – woda ciepła i zimna zakończona wodomierzem, podejścia do montażu urządzeń w zakresie WC i pomieszczeń socjalnych
* INSTALACJA C.O. - grzejniki panelowo-konwektorowe z głowicami termostatycznymi, w WC- grzejniki stalowe drabinkowe(grzejniki o standardowych mocach rozmieszczone na życzenie nabywcy)
* INSTALACJA ELEKTRYCZNA - 3 fazowa z osprzętem, punkty świetlne zakończone kostką
* INSTALACJA WENTYLACJI - indywidualna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperacją
* TELEFON, INTERNET, TV - przygotowane do okablowania przez operatora